## Лист1
Объекты инфраструктуры на территории ОЭЗ ППТ "Авангард"
№ п.п. | Наименование | Характеристики | Статус | Загруженность
1 | Транспортная инфраструктура
1.1 | Автомобильные дороги на территории завода "Пластмасс" 55:36:030801:4727 | Железобетонные монолитные плиты местного исполнения, с частичным асфальтобетонным покрытием. Автомобильная дорога общего назначения | Существующие
1.2 | Внешняя подъездная дорога к территории ОЭЗ ППТ "Авангард" кадастровый номер 55:36:030801:4927 | Железобетонные монолитные плиты местного исполнения, с частичным асфальтобетонным покрытием. Автомобильная дорога общего назначения | Существующая
1.3 | Внешняя подъездная дорога к территории ОЭЗ ППТ "Авангард" кадастровый номер 55:36:030801:4928 | Железобетонные монолитные плиты местного исполнения, с частичным асфальтобетонным покрытием. Автомобильная дорога общего назначения | Существующая
1.4 | «Строительство подъезда к особой экономической зоне «Авангард» в г. Омске» | Исполнителем планируемой к строительству автомобильной дороги выступает БУ УДХ Омской Области. (Двухполосная дорога общего назначения, с уличным электроосвещением, ливневыми канавами, 2-мя остановочными пунктами, 2-мя нерегулируемыми автоматическими железнодорожными переездами , реализация проекта разделина на этапы : 1 этап ПК 16+00 -ПК 27+83,13; 2 этап - ПК 0+0,00 -ПК 11+35; 3 этап - ПК 11+35 - ПК 16+00. | Планируемая к строительству. Строительство 1-этапа запланрованно на 2024г.
2 | Сети газораспределения
2.1 | Газопровод "ГРС -1А-ОНПЗ" АО "Газпромнефть-ОНПЗ" | Продукт - природный газ, Стальной газопровод Ду-800, Ру- 1.2 МПа в подземном и надземном исполнении | Существующий | -
2.2 | Крановый газораспределительный узел "Сети газораспределения ОЭЗ ППТ "Авангард" | Ду 150 мм на 4 подключения, общая пропускная способность до 20 000 м3/час | Строиетльство завершено в 2023г. | Не загружена
2.3 | Сеть газораспределения высокого давления 1,2 МПа | Газопроводная сеть из полиэтиленовых труб общей протяженностью 3 224 м. Диаметраметры трубопроводов от 110мм до 225мм, пропускная способность до 20 000 м3/час природного газа. | Разработанна проектная документация , пройдена экспертиза достоверности сметного расчета. Строительство запланированно на 2024г. | -
3 | Электроснабжение
3.1 | Распределительный пункт 10 кВ РП-1 "Авангард", ООО "Омская энергосетевая компания" , кадастровый номер 55:36:030801:4876 | Модульный распределительный пункт с наличием 4 ячеек для подключения, максимальная мощность 19,5мВт, класс напряжения 10кВ, II категория надежности электроснабжения. Подключение выполненно от ПС 110кВ Пластмасс ООО "Омская энергосетевая компания" | Строиетльство завершено в 2022г. | Не загружена
3.2 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 с кадастровым номером 55:36:030801:4875 | КЛ-10 кВ от РП-1 "Авангард" до ТП-14 ААБ2л-10, длинной 55 м, трансформаторная подстанция ТП-14 1000 кВА, III категория надежности электроснабжения. Максимальная подключаемая мощность 0,8 МВт. | Строиетльство завершено в 2022г. | Не загружена
3.3 | Кабельная линия КЛ 10кВ с временной подстанцией 10/0,4кВ | Кабельная линия КЛ 10кВ от ГПП2 с временной подстанцией 10/0,4кВ, III категория надежности электроснабжения. Максимально подключаемая мощность 0,8 МВт. | Строиетльство завершено в 2022г. | Не загружена
3.4 | Кабельная линия КЛ 10кВ | Кабельная линия КЛ 10кВ от ГПП2, II категория надежности электроснабжения. Максимально подключаемая мощность 1 МВт. | Строиетльство завершено в 2023г. | Подключена к энергопринимающему устройству Резидента
4 | Канализационные сети | Железобетонный канализационный коллектор ООО "Созвездие"Ду 1 000 мм от территории завода "Пластмасс" до очистных сооружений АО "ОмскВодоканал" | Существующий
5 | Водоснабжение | Двухтрубный стальной водопровод технического водоснабжения (Речная вода) АО "ОмскВодоканал", Ду 800, с возможностью подключения 4 800 м3/сут. Имеется возможность увеличение объемов водоснабжения. | Существующий